## Curva ABC de Insumos
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA TEATRO CASA DO COMÉRCIO DERALDO MOTTA - SALVADOR BA | SINAPI - 01/2022 - Bahia SBC - 01/2022 - Bahia ORSE - 12/2021 - Sergipe | 24,16% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
SB1504 | Próprio | REVESTIMENTO PARA PISO EM GRANIT PRETO SÃO GABRIEL, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE ACRÍLICO PRETO | Equipamento | m² | 280,0000000 | 0,0000000 | 564,66 | 607,82 | 158.104,80 | 0,00 | 158104.8 | 27,37% | 158104.8 | 27,37%
COMPOSIÇÃO EUC25 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA LUMINOTÉCNICO LINEAR COM FLEXIBILIDADE SNAP-ON. COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO USINADO TRATADO E PINTADO. ACABAMENTO PINTURA POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA EM PRETO CARVÃO. MÓDULO: COMPRIMENTO 480 CM (MÁX.) | Equipamento | UN | 25,0000000 | 0,0000000 | 2.094,78 | 2.254,88 | 52.369,50 | 0,00 | 52369.5 | 9,07% | 210474.3 | 36,44%
COMPOSIÇÃO 014 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, 02 PARADAS, DIM. CABINA 800X1400MM, P/ 01 CADEIRANTE E 01 ACOMPANHANTE, CAIXA CORRIDA EM ALVENARIA (EXISTENTE), 01 ENTRADA, PERCURSO 4,0M, LINHA EASY VERTICAL, DA THYSSENKRUPP OU SIMILAR | Equipamento | UN | 1,0000000 | 0,0000000 | 49.701,50 | 53.500,00 | 49.701,50 | 0,00 | 49701.5 | 8,60% | 260175.8 | 45,04%
00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra | H | 323,8400000 |  | 94,51 |  | 30.606,12 |  | 30606.1184 | 5,30% | 290781.9184 | 50,34%
COMPOSIÇÃO EUC24 | Próprio | LUMINÁRIA LINEAR 103X45X32MM, DE DOWHLIGHT. FACHO 40 GRAUS. 3000K. 4,5W. | Equipamento | UN | 40,0000000 | 0,0000000 | 500,12 | 538,34 | 20.004,80 | 0,00 | 20004.8 | 3,46% | 310786.7184 | 53,81%
SB1507 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LINEAR 160X47X35MM, DE DOWHLIGHT. FACHO 12 GRAUS. 3000K. | Equipamento | UN | 100,0000000 | 0,0000000 | 178,12 | 191,73 | 17.812,00 | 0,00 | 17812 | 3,08% | 328598.7184 | 56,89%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.397,6481203 |  | 11,81 |  | 16.506,22 |  | 16506.2243 | 2,86% | 345104.9427 | 59,75%
SB1506 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LINEAR 1120X45X36MM, DE LUZ DIFUSA. 3000K. 10,8W. | Equipamento | UN | 40,0000000 | 0,0000000 | 402,03 | 432,76 | 16.081,20 | 0,00 | 16081.2 | 2,78% | 361186.1427 | 62,53%
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 3,0393000 |  | 5.023,38 |  | 15.267,56 |  | 15267.5588 | 2,64% | 376453.7015 | 65,17%
COMPOSIÇÃO EUC21 | Próprio | FITA DE LED DIMMERIZÁVEL (120 LEDS POR METRO), EM MATERIAL FLEXÍVEL E ADERENTE, BAIXA TENSÃO CONTÍNUA 12-24 VOLTS, FLUXO LUMINOSO DE 1500 LUMENS/METRO, INCLUI ALIMENTADOR VIDA ÚTIL DE 20.000H. | Equipamento | M | 242,0000000 | 0,0000000 | 62,42 | 67,19 | 15.105,64 | 0,00 | 15105.64 | 2,62% | 391559.3415 | 67,79%
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 664,1085000 |  | 21,25 |  | 14.112,31 |  | 14112.3056 | 2,44% | 405671.6472 | 70,23%
SB00015 | Próprio | CORRIMÃO: TUBO CIRCULAR 2" (60.33MM) SCH10 E PAREDE 2.77MM DE AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO ASSENTADO EM PISO | Material | M | 22,0000000 |  | 629,10 |  | 13.840,20 |  | 13840.2 | 2,40% | 419511.8472 | 72,63%
00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 670,0954900 |  | 18,61 |  | 12.470,48 |  | 12470.4771 | 2,16% | 431982.3242 | 74,79%
EUD | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR. TAMANHO 595X70X595MM. ACABAMENTO EM BRANCO FOSCO. FLUXO=3930ML. POTÊNCIA 37W.TEMP. COR= 3000K. VIDA ÚTIL 30.000H. LED COB INTEGRADO | Material | UN | 19,0000000 |  | 545,22 |  | 10.359,18 |  | 10359.18 | 1,79% | 442341.5042 | 76,58%
00004792 | SINAPI | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 68,2500000 |  | 146,79 |  | 10.018,42 |  | 10018.4175 | 1,73% | 452359.9217 | 78,32%
8704 | ORSE | Polimento de piso | Serviços | m² | 604,5700000 |  | 13,78 |  | 8.330,97 |  | 8330.9746 | 1,44% | 460690.8963 | 79,76%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 9.987,0525500 |  | 0,71 |  | 7.090,81 |  | 7090.8073 | 1,23% | 467781.7036 | 80,99%
COMPOSIÇÃO EUC26 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA LUMINOTÉCNICO LINEAR COM FLEXIBILIDADE SNAP-ON. COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO USINADO TRATADO E PINTADO. ACABAMENTO PINTURA POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA EM PRETO CARVÃO. MÓDULO: COMPRIMENTO 240 CM (MÁX.) | Equipamento | UN | 6,0000000 | 0,0000000 | 1.061,99 | 1.143,15 | 6.371,94 | 0,00 | 6371.94 | 1,10% | 474153.6436 | 82,09%
SB1500 | Próprio | CORRIMÃO CENTRAL DE ARQUIBANCADA TIPO U (INVERTIDO) EM AÇO GALVANIZADO, ALT=0,92M, COM BARRAS VERTICAIS 45CM ENTRE ELAS | Equipamento | UN | 24,0000000 | 0,0000000 | 205,19 | 220,87 | 4.924,56 | 0,00 | 4924.56 | 0,85% | 479078.2036 | 82,94%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 259,3899807 |  | 18,61 |  | 4.827,25 |  | 4827.2475 | 0,84% | 483905.4512 | 83,78%
COMPOSIÇÃO EUC32 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO 10X20CM BRILHANTE COM RELEVO CHANFRADO, MODELO BLACK, DA ELIANE OU SIMILAR, JUNTA DE 2MM COM REJUNTE ACRÍLICO NA COR PRETA. ASSENTADO NA HORIZONTAL | Equipamento | m² | 43,4600000 | 0,0000000 | 106,06 | 114,17 | 4.609,37 | 0,00 | 4609.3676 | 0,80% | 488514.8188 | 84,57%
11657 | ORSE | Luminária hermética corpo em fibra de vidro blindada, mod. TLH34, da Tec & Luz ou similar, inclusive duas lâmpadas tubular de led, tipo T8 (para câmara frigorífera) Luminária hermética corpo em fibra de vidro blindada, mod. TLH34, da Tec & Luz ou similar, inclusive duas lâmpadas tubular de led, tipo T8 (para câmara frigoriféra) | Material | un | 12,0000000 |  | 381,65 |  | 4.579,80 |  | 4579.8 | 0,79% | 493094.6188 | 85,37%
COMPOSIÇÃO 013 | Próprio | BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, INCLUSIVE RODOPIA | Equipamento | m² | 5,2000000 | 0,0000000 | 880,00 | 947,26 | 4.576,00 | 0,00 | 4576 | 0,79% | 497670.6188 | 86,16%
COMPOSIÇÃO 011 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO 33.5X60CM BRILHANTE. JUNTA DE 2MM COM REJUNT ACRÍLICO NA COR BRANCO. ASSENTADO NA HORIZONTAL. MODELO FORMA BRANCO BR, DA ELIANE. | Equipamento | m² | 50,6300000 | 0,0000000 | 88,40 | 95,16 | 4.475,69 | 0,00 | 4475.692 | 0,77% | 502146.3108 | 86,93%
00038775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 38,0000000 |  | 102,96 |  | 3.912,48 |  | 3912.48 | 0,68% | 506058.7908 | 87,61%
1987 | ORSE | Rodapé madeira, 10 x 1,5cm | Material | m | 361,5300000 |  | 10,53 |  | 3.806,91 |  | 3806.9109 | 0,66% | 509865.7017 | 88,27%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 923,2881360 |  | 3,57 |  | 3.296,14 |  | 3296.1386 | 0,57% | 513161.8403 | 88,84%
14 | ORSE | Polimento de piso de alta resitência - existente | Serviços | m² | 240,0000000 |  | 12,86 |  | 3.086,40 |  | 3086.4 | 0,53% | 516248.2403 | 89,38%
00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | m² | 34,5600000 |  | 89,13 |  | 3.080,33 |  | 3080.3328 | 0,53% | 519328.5731 | 89,91%
8640 | ORSE | Tabuado em régua de madeira de lei de 1ª ( Pau D' Arco) 20 x 3cm - Extra | Material | m² | 9,6600000 |  | 315,09 |  | 3.043,77 |  | 3043.7694 | 0,53% | 522372.3425 | 90,44%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 162,8750000 |  | 18,61 |  | 3.031,10 |  | 3031.1037 | 0,52% | 525403.4463 | 90,96%
1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) | Material | l | 481,5576000 |  | 6,24 |  | 3.004,92 |  | 3004.9194 | 0,52% | 528408.3657 | 91,48%
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 188,1740780 |  | 13,01 |  | 2.448,14 |  | 2448.1448 | 0,42% | 530856.5105 | 91,91%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 25,7104700 |  | 88,26 |  | 2.269,21 |  | 2269.2061 | 0,39% | 533125.7165 | 92,30%
00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material | UN | 2,9882580 |  | 676,39 |  | 2.021,23 |  | 2021.2278 | 0,35% | 535146.9444 | 92,65%
12251 | ORSE | Parede de gesso acartonado - Dry-Wall - chapa RU - esp. 12,5mm, sistema lafarge gypsum ou similar | Serviços | m² | 14,0000000 |  | 141,46 |  | 1.980,44 |  | 1980.44 | 0,34% | 537127.3844 | 92,99%
2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 171,1500000 |  | 10,96 |  | 1.875,80 |  | 1875.804 | 0,32% | 539003.1884 | 93,32%
COMPOSIÇÃO EUC30 | Próprio | CERÂMICA EXTRUDADA COM GARRAS CÔNICAS 24X11.6CM, ESPESSURA 9MM, LINHA INDUSTRIAL GRESSIT, ALTO TRÁFEGO, ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA, MECÂNICA E A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. COR: CINZA CLARO (1015), REF.1029, REJUNTE EPOXI KITCHEN 6MM (ATÉ 300ºC), DA GAIL. | Equipamento | m² | 15,0000000 | 0,0000000 | 120,92 | 130,16 | 1.813,80 | 0,00 | 1813.8 | 0,31% | 540816.9884 | 93,63%
SB1502 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PENDENTE. TAMANHO75X125X1115X1125MM. ACABAMENTO EM PRETO FOSCO. FLUXO=2140ML. POTÊNCIA37W. TEMP. COR= 3000K. FACHO 87 GRAUS. VIDA ÚTIL 50.000H. PLACA DE LED INTEGRADA. | Equipamento | UN | 2,0000000 | 0,0000000 | 888,20 | 956,08 | 1.776,40 | 0,00 | 1776.4 | 0,31% | 542593.3884 | 93,94%
6755 | ORSE | Cuba aço inox 60 x 50 x 30 cm Cuba aço inox 60 x 50 x 30 cm | Material | un | 2,0000000 |  | 883,01 |  | 1.766,02 |  | 1766.02 | 0,31% | 544359.4084 | 94,24%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 91,8641434 |  | 18,85 |  | 1.731,64 |  | 1731.6391 | 0,30% | 546091.0475 | 94,54%
4154 | ORSE | Aluguel de andaime tubular metálico fachadeiro (aluguel mensal) m² x mês - Largura=2,00m Altura=1,20m | Serviços | m²xmês | 309,0000000 |  | 5,10 |  | 1.575,90 |  | 1575.9 | 0,27% | 547666.9475 | 94,82%
7962 | ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju) | Serviços | un | 5,0000000 |  | 241,38 |  | 1.206,90 |  | 1206.9 | 0,21% | 548873.8475 | 95,02%
10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 8,3181077 |  | 130,06 |  | 1.081,85 |  | 1081.8531 | 0,19% | 549955.7006 | 95,21%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 57,4122856 |  | 18,61 |  | 1.068,44 |  | 1068.4426 | 0,18% | 551024.1432 | 95,40%
00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 74,5500000 |  | 13,90 |  | 1.036,25 |  | 1036.245 | 0,18% | 552060.3882 | 95,58%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 923,2881360 |  | 1,11 |  | 1.024,85 |  | 1024.8498 | 0,18% | 553085.238 | 95,75%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1.243,2881360 |  | 0,75 |  | 932,47 |  | 932.4661 | 0,16% | 554017.7041 | 95,92%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 833,0640000 |  | 1,11 |  | 924,70 |  | 924.701 | 0,16% | 554942.4052 | 96,08%
13752 | ORSE | Granito cinza andorinha, levigado, e=2cm | Material | m² | 1,9950000 |  | 450,57 |  | 898,89 |  | 898.8872 | 0,16% | 555841.2923 | 96,23%
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 188,1740780 |  | 4,65 |  | 875,01 |  | 875.0095 | 0,15% | 556716.3018 | 96,38%
3664 | ORSE | Chapa aço fina preta lisa nº14, e=2,00mm (16,0 kg/m2) | Material | m² | 3,3600000 |  | 215,53 |  | 724,18 |  | 724.1808 | 0,13% | 557440.4826 | 96,51%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 24,0000000 |  | 28,26 |  | 678,24 |  | 678.24 | 0,12% | 558118.7226 | 96,63%
2657 | ORSE | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm | Material | un | 800,0000000 |  | 0,82 |  | 656,00 |  | 656 | 0,11% | 558774.7226 | 96,74%
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 35,0000000 |  | 18,61 |  | 651,35 |  | 651.35 | 0,11% | 559426.0726 | 96,85%
583 | ORSE | Chapuz de madeira 7x7x2,5cm, p/fixação de esquadrias ou rodapé | Material | un | 702,0000000 |  | 0,91 |  | 638,82 |  | 638.82 | 0,11% | 560064.8926 | 96,96%
00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material | UN | 4,0000000 |  | 157,00 |  | 628,00 |  | 628 | 0,11% | 560692.8926 | 97,07%
COMPOSIÇÃO 012 | Próprio | PÓRTICO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL | Equipamento | M | 5,4000000 | 0,0000000 | 114,37 | 123,11 | 617,60 | 0,00 | 617.598 | 0,11% | 561310.4906 | 97,18%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 6,6964320 |  | 89,41 |  | 598,73 |  | 598.728 | 0,10% | 561909.2186 | 97,28%
00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 275,8400000 |  | 2,16 |  | 595,81 |  | 595.8144 | 0,10% | 562505.033 | 97,38%
2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 154,6263889 |  | 3,72 |  | 575,21 |  | 575.2102 | 0,10% | 563080.2431 | 97,48%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 3,0000000 |  | 188,53 |  | 565,59 |  | 565.59 | 0,10% | 563645.8331 | 97,58%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 30,3140584 |  | 18,61 |  | 564,14 |  | 564.1446 | 0,10% | 564209.9778 | 97,68%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 392,8883300 |  | 1,39 |  | 546,11 |  | 546.1148 | 0,09% | 564756.0925 | 97,77%
00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 37,4031840 |  | 14,60 |  | 546,09 |  | 546.0865 | 0,09% | 565302.179 | 97,87%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 392,8883300 |  | 1,37 |  | 538,26 |  | 538.257 | 0,09% | 565840.436 | 97,96%
2016 | ORSE | Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. | Material | un | 3,0000000 |  | 165,92 |  | 497,76 |  | 497.76 | 0,09% | 566338.196 | 98,05%
COMPOSIÇÃO EUC29 | Próprio | BASE DE BANCADA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO H=20 CM | Equipamento | m² | 4,5000000 | 0,0000000 | 105,53 | 113,60 | 474,89 | 0,00 | 474.885 | 0,08% | 566813.081 | 98,13%
941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 2,7727027 |  | 156,90 |  | 435,04 |  | 435.0371 | 0,08% | 567248.1181 | 98,21%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 3,0000000 |  | 141,53 |  | 424,59 |  | 424.59 | 0,07% | 567672.7081 | 98,28%
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 22,6688000 |  | 18,61 |  | 421,87 |  | 421.8664 | 0,07% | 568094.5745 | 98,35%
00013983 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160) | Material | UN | 6,0000000 |  | 68,93 |  | 413,58 |  | 413.58 | 0,07% | 568508.1545 | 98,42%
6855 | ORSE | Cuba aço inox 34 x 50 cm | Material | un | 1,0000000 |  | 413,53 |  | 413,53 |  | 413.53 | 0,07% | 568921.6845 | 98,50%
00009859 | SINAPI | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | Material | M | 35,0000000 |  | 11,70 |  | 409,50 |  | 409.5 | 0,07% | 569331.1845 | 98,57%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 31,2473567 |  | 13,08 |  | 408,72 |  | 408.7154 | 0,07% | 569739.8999 | 98,64%
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 179,9280000 |  | 2,18 |  | 392,24 |  | 392.243 | 0,07% | 570132.1429 | 98,71%
5236 | ORSE | Chapa aço grossa preta 1/8"(3,00mm), 24,75 kg/m2 | Material | kg | 29,7000000 |  | 12,94 |  | 384,32 |  | 384.318 | 0,07% | 570516.4609 | 98,77%
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 411,9150000 |  | 0,87 |  | 358,37 |  | 358.366 | 0,06% | 570874.827 | 98,83%
1979 | ORSE | Rodape alta resistência, alt=10cm | Serviços | m | 20,0000000 |  | 16,16 |  | 323,20 |  | 323.2 | 0,06% | 571198.027 | 98,89%
00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | Material | UN | 6,0000000 |  | 53,61 |  | 321,66 |  | 321.66 | 0,06% | 571519.687 | 98,95%
3528 | ORSE | Fechadura para portas internas, Imab, linha nebula, ref 0921 ou similar | Material | un | 2,0000000 |  | 150,30 |  | 300,60 |  | 300.6 | 0,05% | 571820.287 | 99,00%
00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 32,0000000 |  | 8,91 |  | 285,12 |  | 285.12 | 0,05% | 572105.407 | 99,05%
00038193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material | UN | 38,0000000 |  | 7,47 |  | 283,86 |  | 283.86 | 0,05% | 572389.267 | 99,10%
COMPOSIÇÃO EUC31 | Próprio | SOLEIRA GRANITO PRETO SÃO GABRIEL | Equipamento | M | 2,5000000 | 0,0000000 | 112,17 | 120,74 | 280,43 | 0,00 | 280.425 | 0,05% | 572669.692 | 99,14%
00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material | KG | 9,1000000 |  | 27,73 |  | 252,34 |  | 252.343 | 0,04% | 572922.035 | 99,19%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 218,4017600 |  | 1,07 |  | 233,69 |  | 233.6899 | 0,04% | 573155.7249 | 99,23%
8428 | ORSE | Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento | Serviços | m² | 10,0000000 |  | 22,96 |  | 229,60 |  | 229.6 | 0,04% | 573385.3249 | 99,27%
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,7393873 |  | 278,70 |  | 206,07 |  | 206.0672 | 0,04% | 573591.3921 | 99,30%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 320,0000000 |  | 0,61 |  | 195,20 |  | 195.2 | 0,03% | 573786.5921 | 99,34%
IN4190 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | Material | UN | 0,8831487 |  | 217,33 |  | 191,93 |  | 191.9347 | 0,03% | 573978.5268 | 99,37%
00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material | L | 11,6000000 |  | 15,30 |  | 177,48 |  | 177.48 | 0,03% | 574156.0068 | 99,40%
13085 | ORSE | Perfil Aço Laminado, I - W150 x 13,0 kg/m ASTM A 572 Grau 50 | Material | kg | 18,0000000 |  | 9,70 |  | 174,60 |  | 174.6 | 0,03% | 574330.6068 | 99,43%
13075 | ORSE | Perfil Aço Laminado, H - W200 x 22,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50 | Material | kg | 18,0000000 |  | 9,15 |  | 164,70 |  | 164.7 | 0,03% | 574495.3068 | 99,46%
00010481 | SINAPI | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | Material | L | 6,3320400 |  | 24,66 |  | 156,15 |  | 156.1481 | 0,03% | 574651.4549 | 99,49%
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 4,8206340 |  | 30,47 |  | 146,88 |  | 146.8847 | 0,03% | 574798.3396 | 99,51%
1326 | ORSE | Lavatório louça sem coluna, 56x46cm, linha Ravena, ref: L-91, Deca ou similar | Material | un | 1,0000000 |  | 145,76 |  | 145,76 |  | 145.76 | 0,03% | 574944.0996 | 99,54%
1997 | ORSE | Sabão em pó | Material | kg | 17,1150000 |  | 8,32 |  | 142,40 |  | 142.3968 | 0,02% | 575086.4964 | 99,56%
6971 | ORSE | Polimento de piso novo de alta resitência | Serviços | m² | 10,0000000 |  | 13,78 |  | 137,80 |  | 137.8 | 0,02% | 575224.2964 | 99,59%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 124,4339960 |  | 1,01 |  | 125,68 |  | 125.6783 | 0,02% | 575349.9748 | 99,61%
00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 62,1236000 |  | 1,87 |  | 116,17 |  | 116.1711 | 0,02% | 575466.1459 | 99,63%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 218,4017600 |  | 0,52 |  | 113,57 |  | 113.5689 | 0,02% | 575579.7148 | 99,65%
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 3,3272430 |  | 33,35 |  | 110,96 |  | 110.9636 | 0,02% | 575690.6784 | 99,67%
2226 | ORSE | Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) Tinta esmalte sintético, coralit ou similar (galão de 3,6 l) | Material | l | 3,0240000 |  | 34,81 |  | 105,27 |  | 105.2654 | 0,02% | 575795.9438 | 99,69%
2454 | ORSE | Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) | Equipamento | h | 0,7680000 |  | 135,32 |  | 103,93 |  | 103.9258 | 0,02% | 575899.8696 | 99,70%
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 8,3181077 |  | 11,65 |  | 96,91 |  | 96.906 | 0,02% | 575996.7755 | 99,72%
00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 2,8000000 |  | 33,39 |  | 93,49 |  | 93.492 | 0,02% | 576090.2675 | 99,74%
00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 12,0000000 |  | 7,66 |  | 91,92 |  | 91.92 | 0,02% | 576182.1875 | 99,75%
00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material | KG | 3,9460000 |  | 22,16 |  | 87,44 |  | 87.4434 | 0,02% | 576269.6309 | 99,77%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 124,4339960 |  | 0,69 |  | 85,86 |  | 85.8595 | 0,01% | 576355.4903 | 99,78%
00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 1,4618872 |  | 57,97 |  | 84,75 |  | 84.7456 | 0,01% | 576440.2359 | 99,80%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 80,2365000 |  | 0,99 |  | 79,43 |  | 79.4341 | 0,01% | 576519.6701 | 99,81%
2257 | ORSE | Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar | Material | un | 1,0000000 |  | 78,54 |  | 78,54 |  | 78.54 | 0,01% | 576598.2101 | 99,82%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1.243,2881360 |  | 0,06 |  | 74,60 |  | 74.5973 | 0,01% | 576672.8074 | 99,84%
00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 49,9800000 |  | 1,37 |  | 68,47 |  | 68.4726 | 0,01% | 576741.28 | 99,85%
1926 | ORSE | Recril / resina para revestimentos Recril / resina para revestimentos (galão de 3,6 l) | Material | l | 4,4965000 |  | 14,89 |  | 66,95 |  | 66.9529 | 0,01% | 576808.2328 | 99,86%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 91,2527500 |  | 0,71 |  | 64,79 |  | 64.7895 | 0,01% | 576873.0223 | 99,87%
2446 | ORSE | Zarcão anticorrosivo | Material | l | 1,5120000 |  | 40,49 |  | 61,22 |  | 61.2209 | 0,01% | 576934.2432 | 99,88%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 80,2365000 |  | 0,72 |  | 57,77 |  | 57.7703 | 0,01% | 576992.0135 | 99,89%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 3,0000000 |  | 17,26 |  | 51,78 |  | 51.78 | 0,01% | 577043.7935 | 99,90%
2384 | ORSE | Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar | Material | un | 1,0000000 |  | 48,94 |  | 48,94 |  | 48.94 | 0,01% | 577092.7335 | 99,91%
00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento | UN | 0,2350980 |  | 203,45 |  | 47,83 |  | 47.8307 | 0,01% | 577140.5641 | 99,92%
00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 4,2514774 |  | 10,87 |  | 46,21 |  | 46.2136 | 0,01% | 577186.7777 | 99,93%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0080218 |  | 4.901,26 |  | 39,32 |  | 39.3169 | 0,01% | 577226.0946 | 99,93%
10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 8,3181077 |  | 4,55 |  | 37,85 |  | 37.8474 | 0,01% | 577263.942 | 99,94%
00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12,0000000 |  | 3,11 |  | 37,32 |  | 37.32 | 0,01% | 577301.262 | 99,95%
00011683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | Material | UN | 1,0000000 |  | 36,00 |  | 36,00 |  | 36 | 0,01% | 577337.262 | 99,95%
11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material | un | 1,2262163 |  | 27,49 |  | 33,71 |  | 33.7087 | 0,01% | 577370.9707 | 99,96%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 3,0000000 |  | 10,96 |  | 32,88 |  | 32.88 | 0,01% | 577403.8507 | 99,96%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 14,0000000 |  | 2,23 |  | 31,22 |  | 31.22 | 0,01% | 577435.0707 | 99,97%
2224 | ORSE | Esmalte epóxi | Material | l | 0,4032000 |  | 70,85 |  | 28,57 |  | 28.5667 | 0,00% | 577463.6374 | 99,97%
00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 |  | 7,03 |  | 28,12 |  | 28.12 | 0,00% | 577491.7574 | 99,98%
00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 4,0000000 |  | 6,86 |  | 27,44 |  | 27.44 | 0,00% | 577519.1974 | 99,98%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 2,0454336 |  | 13,18 |  | 26,96 |  | 26.9588 | 0,00% | 577546.1562 | 99,99%
00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 14,0000000 |  | 1,63 |  | 22,82 |  | 22.82 | 0,00% | 577568.9762 | 99,99%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 26,5761875 |  | 0,85 |  | 22,59 |  | 22.5898 | 0,00% | 577591.566 | 100,00%
00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | Material | UN | 6,0000000 |  | 3,26 |  | 19,56 |  | 19.56 | 0,00% | 577611.126 | 100,00%
00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 4,4800000 |  | 4,14 |  | 18,55 |  | 18.5472 | 0,00% | 577629.6732 | 100,00%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 14,0000000 |  | 1,15 |  | 16,10 |  | 16.1 | 0,00% | 577645.7732 | 100,01%
00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 5,2500000 |  | 2,91 |  | 15,28 |  | 15.2775 | 0,00% | 577661.0507 | 100,01%
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 26,2986360 |  | 0,57 |  | 14,99 |  | 14.9902 | 0,00% | 577676.0409 | 100,01%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 16,0748000 |  | 0,87 |  | 13,99 |  | 13.9851 | 0,00% | 577690.026 | 100,01%
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,9512100 |  | 14,66 |  | 13,94 |  | 13.9447 | 0,00% | 577703.9707 | 100,02%
69 | ORSE | Soldador | Mão de Obra | h | 0,9600000 |  | 14,02 |  | 13,46 |  | 13.4592 | 0,00% | 577717.4299 | 100,02%
00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 1,1090810 |  | 12,08 |  | 13,40 |  | 13.3977 | 0,00% | 577730.8276 | 100,02%
10583 | ORSE | Trincha 3" | Material | un | 1,2262163 |  | 10,22 |  | 12,53 |  | 12.5319 | 0,00% | 577743.3596 | 100,02%
1703 | ORSE | Pasta lubrificante p/ pvc je | Material | kg | 0,2400000 |  | 51,63 |  | 12,39 |  | 12.3912 | 0,00% | 577755.7508 | 100,02%
982 | ORSE | Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar) | Material | cj | 1,0000000 |  | 11,76 |  | 11,76 |  | 11.76 | 0,00% | 577767.5108 | 100,03%
11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material | un | 0,6267328 |  | 16,07 |  | 10,07 |  | 10.0716 | 0,00% | 577777.5824 | 100,03%
1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 1,4624872 |  | 5,57 |  | 8,15 |  | 8.1461 | 0,00% | 577785.7284 | 100,03%
2223 | ORSE | Tinta fundo epóxi | Material | l | 0,2592000 |  | 31,11 |  | 8,06 |  | 8.0637 | 0,00% | 577793.7921 | 100,03%
11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0,0162875 |  | 481,22 |  | 7,84 |  | 7.8379 | 0,00% | 577801.63 | 100,03%
2684 | ORSE | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | Material | kg | 7,1820000 |  | 1,09 |  | 7,83 |  | 7.8284 | 0,00% | 577809.4584 | 100,03%
10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,2350980 |  | 28,52 |  | 6,70 |  | 6.705 | 0,00% | 577816.1634 | 100,04%
11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material | un | 0,0272493 |  | 227,42 |  | 6,20 |  | 6.197 | 0,00% | 577822.3604 | 100,04%
00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,3696937 |  | 15,70 |  | 5,80 |  | 5.8042 | 0,00% | 577828.1646 | 100,04%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 1,7388000 |  | 3,16 |  | 5,49 |  | 5.4946 | 0,00% | 577833.6592 | 100,04%
2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material | l | 0,0920000 |  | 56,69 |  | 5,22 |  | 5.2155 | 0,00% | 577838.8747 | 100,04%
11281 | ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | Material | un | 0,0199680 |  | 260,02 |  | 5,19 |  | 5.1921 | 0,00% | 577844.0668 | 100,04%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 16,0748000 |  | 0,30 |  | 4,82 |  | 4.8224 | 0,00% | 577848.8892 | 100,04%
11247 | ORSE | Serra mármore Serra marmore | Material | un | 0,0155601 |  | 304,53 |  | 4,74 |  | 4.7385 | 0,00% | 577853.6277 | 100,04%
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" | Material | un | 0,3526471 |  | 12,87 |  | 4,54 |  | 4.5386 | 0,00% | 577858.1663 | 100,04%
11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0,0162875 |  | 228,53 |  | 3,72 |  | 3.7222 | 0,00% | 577861.8885 | 100,04%
138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0,0600000 |  | 58,86 |  | 3,53 |  | 3.5316 | 0,00% | 577865.4201 | 100,04%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 320,0000000 |  | 0,01 |  | 3,20 |  | 3.2 | 0,00% | 577868.6201 | 100,04%
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,1175491 |  | 26,76 |  | 3,15 |  | 3.1456 | 0,00% | 577871.7657 | 100,04%
00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 1,3200000 |  | 2,22 |  | 2,93 |  | 2.9304 | 0,00% | 577874.6961 | 100,05%
00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material | KG | 0,2000000 |  | 14,48 |  | 2,90 |  | 2.896 | 0,00% | 577877.5921 | 100,05%
11285 | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | Material | un | 0,0024960 |  | 1.067,42 |  | 2,66 |  | 2.6643 | 0,00% | 577880.2564 | 100,05%
4725 | ORSE | Espátula | Material | un | 0,1089970 |  | 23,03 |  | 2,51 |  | 2.5102 | 0,00% | 577882.7666 | 100,05%
11286 | ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | Material | un | 0,0074880 |  | 334,13 |  | 2,50 |  | 2.502 | 0,00% | 577885.2685 | 100,05%
981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material | m | 12,0900000 |  | 0,20 |  | 2,42 |  | 2.418 | 0,00% | 577887.6865 | 100,05%
00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 0,8640000 |  | 2,62 |  | 2,26 |  | 2.2637 | 0,00% | 577889.9502 | 100,05%
4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,2140468 |  | 10,03 |  | 2,15 |  | 2.1469 | 0,00% | 577892.0971 | 100,05%
11282 | ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker | Material | un | 0,0049920 |  | 346,52 |  | 1,73 |  | 1.7298 | 0,00% | 577893.8269 | 100,05%
10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0311202 |  | 37,90 |  | 1,18 |  | 1.1795 | 0,00% | 577895.0064 | 100,05%
11244 | ORSE | Martelo com unha | Material | un | 0,0325750 |  | 35,21 |  | 1,15 |  | 1.147 | 0,00% | 577896.1534 | 100,05%
11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,1089207 |  | 10,46 |  | 1,14 |  | 1.1393 | 0,00% | 577897.2927 | 100,05%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0448000 |  | 25,41 |  | 1,14 |  | 1.1384 | 0,00% | 577898.431 | 100,05%
00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0,0336000 |  | 33,42 |  | 1,12 |  | 1.1229 | 0,00% | 577899.5539 | 100,05%
4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0622404 |  | 17,27 |  | 1,07 |  | 1.0749 | 0,00% | 577900.6288 | 100,05%
11283 | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" | Material | un | 0,0024960 |  | 393,87 |  | 0,98 |  | 0.9831 | 0,00% | 577901.6119 | 100,05%
11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,1089207 |  | 8,41 |  | 0,92 |  | 0.91602 | 0,00% | 577902.528 | 100,05%
11273 | ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | Material | un | 0,0049920 |  | 183,49 |  | 0,92 |  | 0.91598 | 0,00% | 577903.4439 | 100,05%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 91,2527500 |  | 0,01 |  | 0,91 |  | 0.91253 | 0,00% | 577904.3565 | 100,05%
00001107 | SINAPI | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | Material | KG | 0,9250000 |  | 0,95 |  | 0,88 |  | 0.87875 | 0,00% | 577905.2352 | 100,05%
10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0337750 |  | 21,26 |  | 0,72 |  | 0.71806 | 0,00% | 577905.9533 | 100,05%
11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0622404 |  | 10,68 |  | 0,66 |  | 0.66473 | 0,00% | 577906.618 | 100,05%
11284 | ORSE | Cavalete de ferro nº 1 | Material | un | 0,0049920 |  | 101,18 |  | 0,51 |  | 0.50509 | 0,00% | 577907.1231 | 100,05%
10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0311202 |  | 15,14 |  | 0,47 |  | 0.47116 | 0,00% | 577907.5943 | 100,05%
10578 | ORSE | Formão grande | Material | un | 0,0325750 |  | 14,07 |  | 0,46 |  | 0.45833 | 0,00% | 577908.0526 | 100,05%
10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material | un | 0,0162875 |  | 27,87 |  | 0,45 |  | 0.45393 | 0,00% | 577908.5065 | 100,05%
11277 | ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | Material | un | 0,0049920 |  | 89,82 |  | 0,45 |  | 0.44838 | 0,00% | 577908.9549 | 100,05%
11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0311202 |  | 12,56 |  | 0,39 |  | 0.39087 | 0,00% | 577909.3458 | 100,05%
11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material | un | 0,0176550 |  | 21,37 |  | 0,38 |  | 0.37729 | 0,00% | 577909.7231 | 100,05%
11279 | ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | Material | un | 0,0049920 |  | 72,22 |  | 0,36 |  | 0.36052 | 0,00% | 577910.0836 | 100,05%
11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material | un | 0,0064200 |  | 55,74 |  | 0,36 |  | 0.35785 | 0,00% | 577910.4414 | 100,05%
10790 | ORSE | Prumo de face | Material | un | 0,0155601 |  | 21,35 |  | 0,33 |  | 0.33221 | 0,00% | 577910.7736 | 100,05%
11280 | ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | Material | un | 0,0049920 |  | 56,20 |  | 0,28 |  | 0.28055 | 0,00% | 577911.0542 | 100,05%
11276 | ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material | un | 0,0049920 |  | 55,61 |  | 0,28 |  | 0.27761 | 0,00% | 577911.3318 | 100,05%
11275 | ORSE | Alicate de pressão 11" | Material | un | 0,0049920 |  | 50,54 |  | 0,25 |  | 0.2523 | 0,00% | 577911.5841 | 100,05%
11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material | un | 0,0155601 |  | 15,37 |  | 0,24 |  | 0.23916 | 0,00% | 577911.8232 | 100,05%
11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material | un | 0,0112350 |  | 21,18 |  | 0,24 |  | 0.23796 | 0,00% | 577912.0612 | 100,05%
11272 | ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) | Material | un | 0,0024960 |  | 83,53 |  | 0,21 |  | 0.20849 | 0,00% | 577912.2697 | 100,05%
11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material | un | 0,0096300 |  | 20,40 |  | 0,20 |  | 0.19645 | 0,00% | 577912.4661 | 100,05%
11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material | un | 0,0064200 |  | 29,13 |  | 0,19 |  | 0.18701 | 0,00% | 577912.6532 | 100,05%
11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0,0012000 |  | 148,64 |  | 0,18 |  | 0.17837 | 0,00% | 577912.8315 | 100,05%
11270 | ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | Material | un | 0,0074880 |  | 23,33 |  | 0,17 |  | 0.1747 | 0,00% | 577913.0062 | 100,05%
11278 | ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | Material | un | 0,0049920 |  | 30,61 |  | 0,15 |  | 0.15281 | 0,00% | 577913.159 | 100,05%
10585 | ORSE | Arco de serra | Material | un | 0,0070000 |  | 19,74 |  | 0,14 |  | 0.13818 | 0,00% | 577913.2972 | 100,05%
11274 | ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | Material | un | 0,0074880 |  | 15,73 |  | 0,12 |  | 0.11779 | 0,00% | 577913.415 | 100,05%
10586 | ORSE | Torquesa | Material | un | 0,0070000 |  | 16,63 |  | 0,12 |  | 0.11641 | 0,00% | 577913.5314 | 100,05%
11271 | ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | Material | un | 0,0024960 |  | 23,78 |  | 0,06 |  | 0.059355 | 0,00% | 577913.5908 | 100,05%
10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material | un | 0,0016050 |  | 31,33 |  | 0,05 |  | 0.050285 | 0,00% | 577913.641 | 100,05%
11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material | un | 0,0012000 |  | 40,78 |  | 0,05 |  | 0.048936 | 0,00% | 577913.69 | 100,05%
10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material | un | 0,0016050 |  | 18,18 |  | 0,03 |  | 0.029179 | 0,00% | 577913.7192 | 100,05%
11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material | un | 0,0006000 |  | 43,66 |  | 0,03 |  | 0.026196 | 0,00% | 577913.7454 | 100,05%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 362.029,61
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 88.273,55
[11 empty] | Material |  |  | R$ 104.233,34
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 19.074,05
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 74,60
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 4.228,60
[10 empty] | Total sem BDI |  | 577611.95
[10 empty] | Total do BDI |  | 135543.15
[10 empty] | Total Geral |  | 713155.09
_______________________________________________________________ Frede Cunha Setor de Engenharia